## Содержание (hidden)
СОДЕРЖАНИЕ
1 | Трековые и шинопровод
3 | Downlight
4 | Downlight линейные
5 | Downlight накладной-подвесной
7 | Карданные
8 | Замена люминесцентных и ICEBERG
9 | SHOP линейные
10 | SHOP фигурные
11 | Магистральные для магазинов BS и MARKET
12 | IRON - алюминиевые герметичные
13 | PROM - для складов и улицы
14 | Блоки питания и LED линейки

## магнитная1
|  | Контакты | info@ledohot.ru | 8-495-134-50-04 |  | 8-916-970-37-56
МАГНИТНАЯ СИСТЕМА MAG
ТРЕКОВЫЕ | [5 empty] | Цена, руб
1 | MAG P11-12W |  | MAG P11 12W 48V 46*86мм трековый светодиодный светильник для магнитной системы Напряжение: 48V Мощность: 12W Размеры: D46 L120 H86 mm Угол рассеивания: 24° CRI: >90 Светоотдача : 70LM/W (±10%) Материал: алюминий + пластик Диоды: Bridgelux (Single CCT) Гарантия: 3 года | 3000K | 3650 | 3890
2 |  |  |  | 4000K | 3650 | 3890
3 |  |  |  | DALI-DT8 dim 2700~6000K | 5650 | 6900 | настраивается и запоминает настройки
4 |  |  |  | Bluetooth dim 2700~6000K | 4950 | 6900 | настраивается с помощию iphone и запоминает настройки
ПОДВЕСНЫЕ
5 | MAG P2-12W |  | MAG P2 12W 48V 50*450мм, провод 0,9м подвесной светодиодный светильник для магнитной системы Напряжение: 48V Мощность: 12W Размеры: D50 L450 mm Hanging провод 0.9 метра Цвет: черный Угол рассеивания: 24° CRI: >90 Light efficiency: 70LM/W (±10%) Материал: алюминий + пластик Диоды: Bridgelux (single CCT) Гарантия: 3 года | 3000K | 3550 | 3760
6 |  |  |  | 4000K | 3550 | 6500
ЛИНЗОВАННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
7 | MAG S14-9W |  | MAG S14 9W 48V 223*22,5*25мм линзованный светильник для магнитной системы Напряжение: 48V Мощность: 9W Размеры: L223 W22.5 H25 mm Цвет: черный Угол рассеивания: 36° CRI: >90 Светоотдача: 70LM/W (±10%) Материал: алюминий + пластик Диоды: Bridgelux Гарантия: 3 года | 3000K | 2750 | 2950
8 |  |  |  | 4000K | 2750 | 2950
9 |  |  |  | DALI-DT8 dim 2700~6000K | 5000 | 5800 | настраивается и запоминает настройки
10 |  |  |  | Bluetooth dim 2700~6000K | 4600 | 5800 | настраивается с помощию iphone и запоминает настройки
11 | MAG S14-18W |  | MAG S14 18W 48V 442*22,5*25мм линзованный светильник для магнитной системы Напряжение: 48V Мощность: 18W Размеры: L442 W22.5 H25 mm Цвет: черный CCT: 3000K/4000K/5000K Dual CCT: 2700~6000K Угол рассеивания: 36° CRI: >90 Светоотдача: 70LM/W (±10%) Материал: алюминий + пластик Диоды: Bridgelux Гарантия: 3 года | 3000K | 4300 | 4600
12 |  |  |  | 4000K | 4300 | 4600
13 |  |  |  | DALI-DT8 dim 2700~6000K | 6750 | 8100 | настраивается и запоминает настройки
14 |  |  |  | Bluetooth dim 2700~6000K | 6350 | 8100 | настраивается с помощию iphone и запоминает настройки
МАТОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
15 | MAG L8-9W |  | MAG L8 9W 48V 223*22,5*25мм матовый светильник для магнитной системы Напряжение: 48V Мощность: 9W Размеры: L223 W22.5 H25 mm Цвет: черный Угол рассеивания: 120° CRI: >80 Светоотдача: 80LM/W (±10%) Материал: алюминий + пластик Диоды: Bridgelux Гарантия: 3 года | Non-dim 3000K | 2600 | 2900
16 |  |  |  | Non-dim 4000K | 2600 | 2900
17 |  |  |  | DALI-DT8 dim 2700~6000K | 5000 | 5800 | настраивается и запоминает настройки
18 |  |  |  | Bluetooth dim 2700~6000K | 4600 | 5800 | настраивается с помощию iphone и запоминает настройки
19 | MAG L8-18W |  | Линейный матовый 18W 48V 442*22,5*25мм светильник для светодиодной системы Напряжение: 48V Мощность: 18W Размеры: L442 W22.5 H25 mm Connector: Magnetic connector 4-жилы Цвет: черный Угол рассеивания: 120° CRI: >80 Светоотдача: 80LM/W (±10%) Материал: алюминий + пластик Диоды: Bridgelux Гарантия: 3 года | 3000K | 4350 | 4700
20 |  |  |  | 4000K | 4350 | 4700
21 |  |  |  | DALI-DT8 dim 2700~6000K | 6750 | 8500 | настраивается и запоминает настройки
22 |  |  |  | Bluetooth dim 2700~6000K | 6350 | 8500 | настраивается с помощию iphone и запоминает настройки
НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ ШИНОПРОВОД
23 | MAG T5-2 |  | Шинопровод T5 накладной/подвесной 2000*52*26мм Размеры: L2000 W26 H52 mm Особенность: 4 жилы Цвет: черный Материал: алюминий + металл |  | 4700 | 4460 | Универсальный: для недимирруемых / DALI dim / Bluetooth dim светильников
24 | MAG D28 |  | Шинопровод D28 угловой накладной/подвесной для T5, 150*150мм Размеры: L150*150 мм Особенность: 4-жилы Цвет: черный Материал: алюминий + металл |  | 2350 | 2400 | Универсальный: для недимирруемых / DALI dim / Bluetooth dim светильников One corner, one D3-2
25 | MAG D24 |  | Планка для подвесного монтажа шинопровода T5 |  | 150 | 200
26 | MAG D11 |  | Подвес с чашей 1,5м черный |  | 150 | 200
27 | MAG D30 |  | Планка для накладного монтажа магнитного шинопровода T5, 105*27мм |  | 200 | 300
28 | MAG D35-1 |  | Заглушка универсальная для магнитного шинопровода T5/T6, 26*52мм |  | 50 | 70
ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД
29 | MAG T6-2 |  | Шинопровод T6-2 встраиваемый (под гипсокартон 13мм) 2000*26мм Размеры: 2000*67*52 высота за потолком: 39 mm Особенность: 4-жилы Цвет: черный Материал: алюминий + металл |  | 5200 | 5100 | Универсальный: для недимирруемых / DALI dim / Bluetooth dim светильников
30 | MAG D29 |  | Шинопровод D29 угловой встраиваемый для T6 шинопровода, 150*150мм Размеры: L150*150 мм Особенность: 4-жилы Цвет: черный Материал: алюминий + металл |  | 1200 | 1500 | Универсальный: для недимирруемых / DALI dim / Bluetooth dim светильников
31 | MAG D31 |  | Планка боковая D31 для встраиваемого шинопровода T6, 100*5,5мм Размеры: L100 W5.5 mm |  | 100 | 150
32 | MAG D35-1 |  | Заглушка универсальная для магнитного шинопровода T5/T6, 26*52мм |  | 50 | 200
ТОКОПОДВОДЫ, КОННЕКТОРЫ
33 | MAG D2-1 |  | Токоподвод MAG D2-1, 4 контакта Напряжение: 48V Размеры: L166 W16 H18 mm Особенность: 4-жилы Цвет: черный |  | 1100 | 1200 | Универсальный: для недимирруемых / DALI dim / Bluetooth dim светильников
34 | MAG D1 |  | Коннектор прямой MAG D1, 4 контакта Напряжение: 48V Размеры: L166 W16 H18 mm Особенность: 4-жилы |  | 850 | 990 | Универсальный: для недимирруемых / DALI dim / Bluetooth dim светильников
35 | MAG D3-1 |  | Коннектор поворотный MAG D3-1, 4 контакта Напряжение: 48V Размеры: L166 W16 H18 mm Особенность: 4-жилы Цвет: черный |  | 2150 | 2300 | Универсальный: для недимирруемых / DALI dim / Bluetooth dim светильников One corner, one D3-2

## Трековые и шины
0
|  | Контакты |  |  | info@ledohot.ru |  | 8-495-134-50-04 |  | 8-916-970-37-56
№ | Фото | Наименование | Мощность | Тип диода | Цветовая температура | CRI | Угол рассеивания | Световой поток | Диаметр светильника | Цвет корпуса | Базовая цена | Цена по курсу $
1 |  | LNT536 | 8-20W | Bridgelux | 3000К/4000К/5000К | 80/90 | 12°/24°/36°/60° | 110Lm/W | Ø70мм | БЕЛЫЙ /ЧЕРНЫЙ/ СЕРЫЙ | 2400 | 3456
2 |  |  | 20-40W | Bridgelux | 3000К/4000К/5000К | 80/90 | 12°/24°/36°/60° | 110Lm/W | Ø106мм | БЕЛЫЙ /ЧЕРНЫЙ/ СЕРЫЙ | 3400 | 4896
|  | LNT 02F | 12-30W | Bridgelux | 3000К/4000К/5000К | 80/90 | 12°/24°/36°/60° | 110Lm/W | Ø90мм | БЕЛЫЙ/ ЧЕРНЫЙ | 2400 | 3456
12 |  | LNT324 | 15-45W | Bridgelux | 3000К/4000К/5000К | 80/90 | 15°/30°/45°/60° | 110Lm/W | Ø106мм | БЕЛЫЙ /ЧЕРНЫЙ/ СЕРЫЙ | 3400 | 4896
|  | Шторки для светильника LNT324 черные | [7 empty] | ЧЕРНЫЙ | 640 | 921.6
|  | Шторки для светильника LNT324 белые | [7 empty] | БЕЛЫЙ | 640 | 921.6
| Треки с интергированным блоком ( прячется в шинопровод) | [10 empty] | 0
52 |  | LNT524/W | 8-20W | Bridgelux | 3000К/4000К/5000К | 80/90 | 15°/30°/45°/60° | 110Lm/W | Ø75*118мм | БЕЛЫЙ /ЧЕРНЫЙ/ СЕРЫЙ | 2400 | 3456
52 |  | LNT529 | 8-40W | Bridgelux | 3000К/4000К/5000К | 80/90 | 15°/30°/45°/60° | 110Lm/W | Ø100*134мм | БЕЛЫЙ /ЧЕРНЫЙ/ СЕРЫЙ | 2800 | 4032
1 |  | Шинопровод 3-фазный 1м белый/серый/черный | 1000 мм | белый/серый/черный | - | - | - | - | - | - | 960 | 1382.4
2 |  | Шинопровод 3-фазный 1,5м белый/серый/черный | 1500 мм | белый/серый/черный | - | - | - | - | - | - | 1440 | 2073.6
3 |  | Шинопровод 3-фазный 2м белый/серый/черный | 2000 мм | белый/серый/черный | - | - | - | - | - | - | 1920 | 2764.8
4 |  | Шинопровод 3-фазный 2,5м белый/серый/черный | 2500 мм | белый/серый/черный | - | - | - | - | - | - | 2400 | 3456
5 |  | Шинопровод 3-фазный 3м белый/серый/черный | 3000 мм | белый/серый/черный | - | - | - | - | - | - | 2900 | 4176
11 |  | L-соединитель шинопровода Правый | --- | белый | - | - | - | - | - | - | 700 | 1008
13 |  | L-соединитель шинопровода Левый | --- | белый | - | - | - | - | - | - | 700 | 1008
12 |  | Т-соединитель шинопровода Правый | --- | белый | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
|  | Т-соединитель шинопровода Левый | --- | белый | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
|  | Т-соединитель шинопровода Правый (в паре с 11-T1, углы 12L2) | --- | белый | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
14 |  | Т-соединитель шинопровода Левый (в паре с 11-T2, углы 12L1) | --- | белый | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
15 |  | Х-соединитель шинопровода | --- | белый | - | - | - | - | - | - | 1360 | 1958.4
16 |  | Угол поворотный 130* д/шинопровода | --- | белый | - | - | - | - | - | - | 870 | 1252.8
17 |  | Усилитель внутреннего стыка шинопровода | --- | белый | - | - | - | - | - | - | 292 | 420.48
23 |  | Скоба для крепления шинопровода | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 138 | 198.72
24 |  | Соединитель шинопровода внутренний | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 316 | 455.04
25 |  | Токоподвод д/шинопровода Левый | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 348 | 501.12
26 |  | Токоподвод д/шинопровода Правый | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 348 | 501.12
27 |  | Торцевая заглушка для шинопровода | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 52 | 74.88
11 |  | L-соединитель шинопровода Правый | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 700 | 1008
13 |  | L-соединитель шинопровода Левый | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 700 | 1008
12 |  | Т-соединитель шинопровода Правый | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
|  | Т-соединитель шинопровода Левый | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
|  | Т-соединитель шинопровода Правый (в паре с 11-T1, углы 12L2) | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
14 |  | Т-соединитель шинопровода Левый (в паре с 11-T2, углы 12L1) | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
15 |  | Х-соединитель шинопровода | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 1360 | 1958.4
33 |  | Угол поворотный 130* д/шинопровода | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 870 | 1252.8
34 |  | Усилитель внутреннего стыка шинопровода | --- | серый | - | - | - | - | - | - | 292 | 420.48
40 |  | Скоба для крепления 3ф шинопровода черная | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 138 | 198.72
41 |  | Соединитель 3ф шинопровода внутренний прямой черный | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 316 | 455.04
42 |  | Токоподвод для 3ф шинопровода черный Левый | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 348 | 501.12
43 |  | Токоподвод д/шинопровода Правый | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 348 | 501.12
44 |  | Торцевая заглушка для 3ф шинопровода черная | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 52 | 74.88
47 |  | L-соединитель шинопровода Правый | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 700 | 1008
45 |  | L-соединитель для 3ф шинопровода черный левый | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 700 | 1008
48 |  | Т-соединитель шинопровода Правый | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
46 |  | Т-соединитель шинопровода Левый | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
48 |  | Т-соединитель шинопровода Правый (в паре с 11-T1, углы 12L2) | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
46 |  | Т-соединитель шинопровода Левый (в паре с 11-T2, углы 12L1) | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 1330 | 1915.2
49 |  | Х-соединитель шинопровода | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 1360 | 1958.4
50 |  | Угол поворотный 130* д/шинопровода | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 870 | 1252.8
51 |  | Усилитель внутреннего стыка шинопровода | --- | черный | - | - | - | - | - | - | 292 | 420.48
52 |  | Подвес 1500мм для 3ф шинопровода (колпачок белый) БЕЗ СКОБЫ | 1500мм | белый | - | - | - | - | - | - | 320 | 460.8
53 |  | Подвес для шинопровода (колпачок белый) БЕЗ СКОБЫ | 3000мм | белый | - | - | - | - | - | - | 370 | 532.8
54 |  | Подвес для шинопровода (колпачок белый) БЕЗ СКОБЫ | 5000мм | белый | - | - | - | - | - | - | 420 | 604.8

## Downlight
0
| Контакты |  |  | info@ledohot.ru | info@ledohot.ru |  |  | 8-495-134-50-04 |  | 8-916-970-37-56
Фото | Наименование | Тип диода | Цветовая температура | CRI | Угол рассеивания | Световой поток | Размеры | Врезное отверстие | Базовая цена | Цена по курсу $
| LNC360/10W | Bridgelux | 3000K/4000K/5000K | >80/90 | 15º, 24º, 38º,60º | 110Lm/W | Ø77*62mm | Φ60mm | 1360 | 1795.2
| LND422/20W | Bridgelux | 3000K /4000K/5000K | >80/90 | 50º | 110Lm/W | Ø125*111mm | Φ115mm | 3000 | 3960
| LND422/30W | Bridgelux |  | >80/90 | 50º | 110Lm/W | Ø125*111mm | Φ115mm | 3200 | 4224
| LND522/30W | Bridgelux | 3000K /4000K/5000K | >80/90 | 55º | 110Lm/W | Ø151*128mm | Φ140mm | 3400 | 4488
| LND522/40W | Bridgelux |  | >80/90 | 55º | 110Lm/W | Ø151*128mm | Φ140mm | 3600 | 4752
| LND522/50W | Bridgelux |  | >80/90 | 55º | 110Lm/W | Ø151*128mm | Φ140mm | 4000 | 5280
| LND823/20W | Bridgelux | 3000K /4000K/5000K | >80/90 | 50º | 110Lm/W | Ø225*70mm | Φ115mm | 2024 | 2671.68
| LND823/30W | Bridgelux |  | >80/90 | 50º | 110Lm/W | Ø225*70mm | Φ115mm | 2024 | 2671.68
| LND825/30W | Epistar/ SMD2835 |  | >80 | 120º | 110Lm/W | Ø225*70mm | Φ200mm | 2000 | 2640
0
| LND533/20W | Bridgelux | 3000K /4000K/5000K | >80/90 | 18º/24º/36º/60º | 110Lm/W | Ø155*110mm | Φ145mm | 3000 | 3960
| LND533/30W | Bridgelux |  | >80/90 | 18º/24º/36º/60º | 110Lm/W | Ø155*110mm | Φ145mm | 3100 | 4092
| LND633/40W | Bridgelux |  | >80/90 | 18º/24º/36º/60º | 110Lm/W | Ø190*150mm | Φ175mm | 3600 | 4752
0
| LNG351 | Bridgelux | 3000K /4000K /5000K | 80/90 | 16° 23° 40° | 110Lm/W | 185*185*125mm | 170*170mm | 3200 | 4224
|  | Bridgelux |  |  |  | 110Lm/W | 185*185*125mm | 170*170mm | 3200 | 4224
| LNG651 | Bridgelux | 3000K /4000K /5000K | 80/90 | 16° 23° 40° | 110Lm/W | 355*185*125mm | 340*170mm | 6400 | 8448
|  | Bridgelux |  |  |  | 110Lm/W | 355*185*125mm | 340*170mm | 6400 | 8448
| LNG951 | Bridgelux | 3000K /4000K /5000K | 80/90 | 16° 23° 40° | 110Lm/W |  |  | 9600 | 12672
|  | Bridgelux |  |  |  | 110Lm/W |  |  | 9600 | 12672
Фото | Наименование | Тип диода | Цветовая температура | CRI | Угол рассеивания | Световой поток, Лм | Размеры |  | Базовая цена
| LNDR02/10 10Вт | Bridgelux | 3000K/4000K/5000K | 80/90 | 12°/24°/36° | 110Lm/W | Ø155*155mm |  | 2400 | 3168
| LNDR02/20 20Вт |  |  |  |  | 110Lm/W | Ø90*205mm |  | 3000 | 3960
| LNDR02/30 30Вт |  |  |  |  | 110Lm/W | Ø90*205mm |  | 3200 | 4224
| LNDR02/35 35Вт |  |  |  |  | 110Lm/W |  |  | 3500 | 4620
| LNDR02/40 40Вт |  |  |  |  | 110Lm/W |  |  | 3600 | 4752
| LNDR02/60 60Вт |  |  |  |  | 110Lm/W |  |  | 4000 | 5280
| LNC231/12W | Bridgelux | 3000K/4000K/5000K | >80/90 | 110Lm/W | 12º, 24º, 38º |  |  | 1800 | 2376
| LNPR02/10 10Вт | Bridgelux | 3000K/4000K/5000K | 80/90 | 12°/24°/36° | 110Lm/W | Ø90*205mm |  | 3000 | 3960
| LNPR02/20 20Вт |  |  |  |  | 110Lm/W | Ø155*155mm |  | 3600 | 4752
| LNPR02/30 30Вт |  |  |  |  | 110Lm/W | Ø155*155mm |  | 3800 | 5016
| LNPR02/30 35Вт |  |  |  |  | 110Lm/W | Ø155*155mm |  | 3900 | 5148
| LNPR02/40 40Вт |  |  |  |  | 110Lm/W |  |  | 4200 | 5544
| LNPR02/60 60Вт |  |  |  |  | 110Lm/W |  |  | 4400 | 5808

## Замена ЛЮМ
Контакты |  |  | info@ledohot.ru
|  | 8-495-134-50-04 | 8-916-970-37-56 |  | 0
ICEBERG IP65 (герметичные)
Фото | Наименование | Цветовая температура | Размер светильника | Рассеиватель | Базовая цена | Цена по курсу $
| Светильник влагозащищенный ICEBERG 40W | 3000К/4000К/5000К | 1280*110*100мм | Призма/ матовый | 1800 | 2450
| Светильник влагозащищенный ICEBERG 40W (аварийный 1ч/3ч) |  |  |  | 4200 | 5800
| OFFICE 418 40W | 3000К/4000К/5000К | 595*595*40мм | Призма/ матовый | 1660 | 2100
| OFFICE 418 40W (аварийный 1ч/3ч) |  |  |  | 4060 | 5800
OFFICE IP54 595*595
| OFFICE 418 40W IP54 | 3000К/4000К/5000К | 595*595*40мм | Призма/ матовый | 2024 | 2900
| OFFICE 418 40W (аварийный 1ч/3ч) IP54 |  |  |  | 4424 | 6300
Грильятто 585*585мм
| GRILLIATO 40W | 3000К/4000К/5000К | 585*585*40мм | Призма/ матовый | 1660 | 2400
| GRILLIATO 40W (аварийный 1ч/3ч) |  |  |  | 4060 | 5800
595*180мм
Фото | Наименование | Цветовая температура | Размер светильника | Рассеиватель | Базовая цена
| OFFICE 218 20W | 3000К/4000К/5000К | 595*180*40мм | Призма/ матовый | 1160 | 1700
| OFFICE 218 20W(аварийный 1ч/3ч) |  |  |  | 3560 | 5200
1195*180мм
| OFFICE 236 40W | 3000К/4000К/5000К | 1195*180*40мм | Призма/ матовый | 1660 | 2400
| OFFICE 236 40W (аварийный 1ч/3ч) |  |  |  | 4060 | 5900
1195*595мм
Фото | Наименование | Цветовая температура | Размер светильника | Рассеиватель | Базовая цена
| OFFICE 436 80W | 3000К/4000К/5000К | 1195*595*40мм | Призма/ матовый | 3336 | 4800
| OFFICE 436 80W(аварийный 1ч/3ч) |  |  |  | 5740 | 8300

## Профильные светильники
| Контакты |  |  | info@ledohot.ru
| 8-495-134-50-04 |  | 8-916-970-37-56
Фото | Наименование | Цвет корпуса | Мощность | Размер светильника | Световой поток | Цветовая температура | Базовая цена | Цена по курсу $
STANDART. 3 ГОДА ГАРАНТИИ
| Линейный светильник Химки Делюкс 40вт | Белый/серый/черный | 40W | 1000*55*75мм (или 1000*67*37) | 4600 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 2400 | 3760
| Линейный светильник Химки Делюкс 60вт | Белый/серый/черный | 60W | 1500*55*75мм (или 1500*67*37) | 6900 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 3600 | 5600
| Линейный светильник Химки Делюкс 80вт | Белый/серый/черный | 80W | 2000*55*75мм (или 2000*67*37) | 9200 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 6000 | 8800
| Линейный светильник Химки Делюкс 120вт | Белый/серый/черный | 120W | 3000*55*75мм (или 3000*67*37) | 13800 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 7200 | 11120
PRO. 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
| Линейный светильник Химки Делюкс PRO 47 Вт | Белый/серый/черный | 47W | 1000*55*75мм | 6200 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 4000 | 6300
| Линейный светильник Химки Делюкс PRO 70 Вт | Белый/серый/черный | 70W | 1500*55*75мм | 9300 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 5200 | 8300
| Линейный светильник Химки Делюкс PRO 93 Вт | Белый/серый/черный | 93W | 2000*55*75мм | 12400 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 7800 | 12300
| Линейный светильник Химки Делюкс PRO 116 Вт | Белый/серый/черный | 116W | 3000*55*75мм | 15500 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 9200 | 14500
где xx( цветовая температура) = 30 (если 3000К); 40 (если 4000К); 50 (если 5000К) | [7 empty] | 0
где yy ( цвет корпуса) = WH (если белый корпус); GR (если серый корпус); BL (если черный корпус). Возможны другие цвета по RAL под заказ. | [7 empty] | 0
где zz ( вид рассеивателя) = MT (если матовый потери 70%); PM (если полуматовый потери 50%); PR (если призма потери 25%). | [7 empty] | 0
Возможно диммирование по DALI или 0-10V: + 3000руб за 1 погонный метр, | [7 empty] | 0
Возможен аварийный блок: +4000 р | [7 empty] | 0
CRI 80, угол рассеивания 120°. Для серии STANDART возможно изготовление любых нестандартных длин с шагом 12,5 см . | [7 empty] | 0
UP and DOWN ( свечение вверх+ вниз). 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
| Светильник модульный UP and DOWN 40W | Белый/серый/черный | 40W | 1000*55*67мм | 4600 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 4800 | 8000
| Светильник модульный UP and DOWN 80W | Белый/серый/черный | 80W | 1500*55*67мм | 9200 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 7200 | 10500
где xx( цветовая температура) = 30 (если 3000К); 40 (если 4000К); 50 (если 5000К) | [7 empty] | 0
где yy ( цвет корпуса) = WH (если белый корпус); GR (если серый корпус); BL (если черный корпус). Возможны другие цвета по RAL под заказ. | [7 empty] | 0
где zz ( вид рассеивателя) = MT (если матовый потери 70%); PM (если полуматовый потери 50%); PR (если призма потери 25%). | [7 empty] | 0
Возможно диммирование по DALI или 0-10V: + 3000руб за 1 погонный метр, | [7 empty] | 0
Возможен аварийный блок: +4000 р | [7 empty] | 0
CRI 80, угол рассеивания 120°. Возможно изготовление любых нестандартных длин с шагом 12,5 см . | [7 empty] | 0
TRACK STANDART. 3 ГОДА ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
| Светильник модульный TRACK STANDARD 40Вт | Белый/серый/черный | 40W | 1000*55*75мм (или 1000*67*37) | 4600 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 5200 | 7500
| Светильник модульный TRACK STANDARD 60Вт | Белый/серый/черный | 60W | 1500*55*75мм (или 1500*67*37) | 6900 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 6200 | 9000
| Светильник модульный TRACK STANDARD 120Вт | Белый/серый/черный | 120W | 3000*55*75мм (или 3000*67*37) | 13800 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 9800 | 14500
PRO. 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
| Светильник модульный PRO 47 Вт | Белый/серый/черный | 47W | 1000*55*75мм | 6200 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 5920 | 9000
| Светильник модульный PRO 70 Вт | Белый/серый/черный | 70W | 1500*55*75мм | 9300 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 6400 | 9500
| Светильник модульный PRO 93 Вт | Белый/серый/черный | 93W | 2000*55*75мм | 12400 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 8480 | 12500
| Светильник модульный PRO 116 Вт | Белый/серый/черный | 116W | 3000*55*75мм | 15500 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 9800 | 16000
где xx( цветовая температура) = 30 (если 3000К); 40 (если 4000К); 50 (если 5000К) | [7 empty] | 0
где yy ( цвет корпуса) = WH (если белый корпус); GR (если серый корпус); BL (если черный корпус). Возможны другие цвета по RAL под заказ. | [7 empty] | 0
где zz ( вид рассеивателя) = MT (если матовый потери 70%); PM (если полуматовый потери 50%); PR (если призма потери 25%). | [7 empty] | 0
Возможно диммирование по DALI или 0-10V: + 3000руб за 1 погонный метр, | [7 empty] | 0
Возможен аварийный блок: +4000 р | [7 empty] | 0
REC STANDART. 3 ГОДА ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
| Светильник REC STANDART 40W | Белый/серый/черный | 40W | 1000*69*35мм | 4600 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 2400 | 3760
| Светильник REC STANDART 60W | Белый/серый/черный | 60W | 1500*69*35мм | 6900 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 3600 | 5600
| Светильник REC STANDART 120W | Белый/серый/черный | 120W | 3000*69*35мм | 13800 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K/ 5000K | 7200 | 11120
REC PRO. 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
| Светильник REC PRO 47 Вт | Белый/серый/черный | 47W | 1120*69*35мм | 6200 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 4040 | 6300
| Светильник REC PRO 70 Вт | Белый/серый/черный | 70W | 1680*69*35мм | 9300 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 5200 | 8300
| Светильник REC PRO 93 Вт | Белый/серый/черный | 93W | 2240*69*35мм | 12400 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 7800 | 12300
| Светильник REC PRO 116 Вт | Белый/серый/черный | 116W | 2240*69*35мм | 15500 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 9200 | 14500
где xx( цветовая температура) = 30 (если 3000К); 40 (если 4000К) | [7 empty] | 0
где yy ( цвет корпуса) = WH (если белый корпус); GR (если серый корпус); BL (если черный корпус). Возможны другие цвета по RAL под заказ. | [7 empty] | 0
где zz ( вид рассеивателя) = MT (если матовый потери 70%); PM (если полуматовый потери 50%); PR (если призма потери 25%). | [7 empty] | 0
Возможно диммирование по DALI или 0-10V: + 3000руб за 1 погонный метр, | [7 empty] | 0
Возможен аварийный блок: +4000 р | [7 empty] | 0
CRI 80, угол рассеивания 120°. Для серии STANDART возможно изготовление любых нестандартных длин с шагом 12,5 см . | [7 empty] | 0
0
TUBE (профиль D60). | [7 empty] | 0
| Светильник модульный TUBE 40 Вт | Белый/серый/черный | 40W | 1000*60мм | 4600 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 4400 | 7000
| Светильник модульный TUBE 50 Вт | Белый/серый/черный | 50W | 1250*60мм | 5750 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 5000 | 9000
| Светильник модульный TUBE 80 Вт | Белый/серый/черный | 80W | 2000*60мм | 9200 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 8100 | 12000
| Светильник модульный TUBE 100 Вт | Белый/серый/черный | 100W | 2500*60мм | 11500 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 9300 | 14000
TUBE (профиль D90). | [7 empty] | 0
| Светильник модульный TUBE 50 Вт | Белый/серый/черный | 50W | 1250*90мм | 5750 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 10200 | 17000
| Светильник модульный TUBE 100 Вт | Белый/серый/черный | 100W | 2500*90мм | 11500 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 18960 | 30000
TUBE (профиль D120). | [7 empty] | 0
| Светильник модульный TUBE 40 Вт | Белый/серый/черный | 40W | 1000*120мм | 4600 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 8280 | 13000
| Светильник модульный TUBE 50 Вт | Белый/серый/черный | 50W | 1250*120мм | 5750 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 9720 | 15000
| Светильник модульный TUBE 80 Вт | Белый/серый/черный | 80W | 2000*120мм | 9200 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 15840 | 25000
| Светильник модульный TUBE 100 Вт | Белый/серый/черный | 100W | 2500*120мм | 11500 Lm до рассеивателя | 3000K/ 4000K | 18720 | 32000
где xx( цветовая температура) = 30 (если 3000К); 40 (если 4000К); 50 (если 5000К) | [7 empty] | 0
где yy ( цвет корпуса) = WH (если белый корпус); GR (если серый корпус); BL (если черный корпус). Возможны другие цвета по RAL под заказ. | [7 empty] | 0
где zz ( вид рассеивателя) = PM ( полуматовый потери 50%) | [7 empty] | 0
Возможно диммирование по DALI или 0-10V: + 3000руб за 1 погонный метр, | [7 empty] | 0
Возможен аварийный блок: +4000 р | [7 empty] | 0
CRI 80, угол рассеивания 360°. Возможно изготовление любых нестандартных длин с шагом 12,5 см . | [7 empty] | 0
0
0
STAR STANDART. 3 ГОДА ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
STAR-3 MINI (Сторона 250 мм) | [7 empty] | 0
| Светильник модульный STAR-3 MINI STANDARD 3x10Вт 3300Лм 250мм x3 IP40 3000К белый | Белый | 30W | 3x (250*55*75мм) | 3300Lm (до рассеивателя) | 3000К | 3980 | 7000
| Светильник модульный STAR-3 MINI STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 4000К белый |  |  |  |  | 4000К | 3980 | 7000
| Светильник модульный STAR-3 MINI STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 5000К белый |  |  |  |  | 5000К | 3980 | 7000
| Светильник модульный STAR-3 MINI STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 3000К черный | Черный |  |  |  | 3000К | 3980 | 7000
| Светильник модульный STAR-3 MINI STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 4000К черный |  |  |  |  | 4000К | 3980 | 7000
| Светильник модульный STAR-3 MINI STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 5000К черный |  |  |  |  | 5000К | 3980 | 7000
| Светильник модульный STAR-3 MINI STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 3000К серый | Серый |  |  |  | 3000К | 3980 | 7000
| Светильник модульный STAR-3 MINI STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 4000К серый |  |  |  |  | 4000К | 3980 | 7000
| Светильник модульный STAR-3 MINI STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 5000К серый |  |  |  |  | 5000К | 3980 | 7000
STAR-5 MINI (Сторона 250 мм) | [7 empty] | 0
| Светильник модульный STAR-5 MINI STANDARD 5x10Вт 5500Лм 250мм x5 IP40 3000К белый | Белый | 50W | 5x (480*55*75мм) | 5500Lm (до рассеивателя) | 3000К | 7980 | 12500
| Светильник модульный STAR-5 MINI STANDARD 5x10Вт 5500Лм 250мм x5 IP40 4000К белый |  |  |  |  | 4000К | 7980 | 12500
| Светильник модульный STAR-5 MINI STANDARD 5x10Вт 5500Лм 250мм x5 IP40 5000К белый |  |  |  |  | 5000К | 7980 | 12500
| Светильник модульный STAR-5 MINI STANDARD 5x10Вт 5500Лм 250мм x5 IP40 3000К черный | Черный |  |  |  | 3000К | 7980 | 12500
| Светильник модульный STAR-5 MINI STANDARD 5x10Вт 5500Лм 250мм x5 IP40 4000К черный |  |  |  |  | 4000К | 7980 | 12500
| Светильник модульный STAR-5 MINI STANDARD 5x10Вт 5500Лм 250мм x5 IP40 5000К черный |  |  |  |  | 5000К | 7980 | 12500
| Светильник модульный STAR-5 MINI STANDARD 5x10Вт 5500Лм 250мм x5 IP40 3000К серый | Серый |  |  |  | 3000К | 7980 | 12500
| Светильник модульный STAR-5 MINI STANDARD 5x10Вт 5500Лм 250мм x5 IP40 4000К серый |  |  |  |  | 4000К | 7980 | 12500
| Светильник модульный STAR-5 MINI STANDARD 5x10Вт 5500Лм 250мм x5 IP40 5000К серый |  |  |  |  | 5000К | 7980 | 12500
STAR-3 (Сторона 500 мм) | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Светильник модульный STAR-3 STANDARD 3x20Вт 6600Лм 480мм x3 IP40 3000К белый | Белый | 60W | 3x (500*55*75мм) | 6600Lm (до рассеивателя) | 3000К | 7200 | 11000
| Светильник модульный STAR-3 STANDARD 3x20Вт 6600Лм 480мм x3 IP40 4000К белый |  |  |  |  | 4000К | 7200 | 11000
| Светильник модульный STAR-3 STANDARD 3x20Вт 6600Лм 480мм x3 IP40 5000К белый |  |  |  |  | 5000К | 7200 | 11000
| Светильник модульный STAR-3 STANDARD 3x20Вт 6600Лм 480мм x3 IP40 3000К черный | Черный |  |  |  | 3000К | 7200 | 11000
| Светильник модульный STAR-3 STANDARD 3x20Вт 6600Лм 480мм x3 IP40 4000К черный |  |  |  |  | 4000К | 7200 | 11000
| Светильник модульный STAR-3 STANDARD 3x20Вт 6600Лм 480мм x3 IP40 5000К черный |  |  |  |  | 5000К | 7200 | 11000
| Светильник модульный STAR-3 STANDARD 3x20Вт 6600Лм 480мм x3 IP40 3000К серый | Серый |  |  |  | 3000К | 7200 | 11000
| Светильник модульный STAR-3 STANDARD 3x20Вт 6600Лм 480мм x3 IP40 4000К серый |  |  |  |  | 4000К | 7200 | 11000
| Светильник модульный STAR-3 STANDARD 3x20Вт 6600Лм 480мм x3 IP40 5000К серый |  |  |  |  | 5000К | 7200 | 11000
STAR-5 (Сторона 500 мм) | [7 empty] | 0
| Светильник модульный STAR-5 STANDARD 5x20Вт 11000Лм 480мм x5 IP40 3000К белый | Белый | 50W | 5x (500*55*75мм) | 5500Lm (до рассеивателя) | 3000К | 9600 | 14500
| Светильник модульный STAR-5 STANDARD 5x20Вт 11000Лм 480мм x5 IP40 4000К белый |  |  |  |  | 4000К | 9600 | 14500
| Светильник модульный STAR-5 STANDARD 5x20Вт 11000Лм 480мм x5 IP40 5000К белый |  |  |  |  | 5000К | 9600 | 14500
| Светильник модульный STAR-5 STANDARD 5x20Вт 11000Лм 480мм x5 IP40 3000К черный | Черный |  |  |  | 3000К | 9600 | 14500
| Светильник модульный STAR-5 STANDARD 5x20Вт 11000Лм 480мм x5 IP40 4000К черный |  |  |  |  | 4000К | 9600 | 14500
| Светильник модульный STAR-5 STANDARD 5x20Вт 11000Лм 480мм x5 IP40 5000К черный |  |  |  |  | 5000К | 9600 | 14500
| Светильник модульный STAR-5 STANDARD 5x20Вт 11000Лм 480мм x5 IP40 3000К серый | Серый |  |  |  | 3000К | 9600 | 14500
| Светильник модульный STAR-5 STANDARD 5x20Вт 11000Лм 480мм x5 IP40 4000К серый |  |  |  |  | 4000К | 9600 | 14500
| Светильник модульный STAR-5 STANDARD 5x20Вт 11000Лм 480мм x5 IP40 5000К серый |  |  |  |  | 5000К | 9600 | 14500
STAR PRO. 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
STAR-3 (Сторона 570 мм) | [7 empty] | 0
| Светильник модульный STAR-3 PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм x5 IP40 3000К белый | Белый | 60W | 3x (570*55*75мм) | 9300Lm (до рассеивателя) | 3000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный STAR-3 PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм x5 IP40 4000К белый |  |  |  |  | 4000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный STAR-3 PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм x5 IP40 5000К белый |  |  |  |  | 5000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный STAR-3 PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм x5 IP40 3000К черный | Черный |  |  |  | 3000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный STAR-3 PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм x5 IP40 4000К черный |  |  |  |  | 4000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный STAR-3 PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм x5 IP40 5000К черный |  |  |  |  | 5000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный STAR-3 PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм x5 IP40 3000К серый | Серый |  |  |  | 3000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный STAR-3 PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм x5 IP40 4000К серый |  |  |  |  | 4000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный STAR-3 PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм x5 IP40 5000К серый |  |  |  |  | 5000К | 8000 | 12000
STAR-5 (Сторона 570 мм) | [7 empty] | 0
| Светильник модульный STAR-5 PRO 5x20Вт 5*570мм IP40 3000К белый | Белый | 100W | 5x (570*55*75мм) | 15500Lm (до рассеивателя) | 3000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный STAR-5 PRO 5x20Вт 5*570мм IP40 4000К белый |  |  |  |  | 4000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный STAR-5 PRO 5x20Вт 5*570мм IP40 5000К белый |  |  |  |  | 5000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный STAR-5 PRO 5x20Вт 5*570мм IP40 3000К черный | Черный |  |  |  | 3000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный STAR-5 PRO 5x20Вт 5*570мм IP40 4000К черный |  |  |  |  | 4000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный STAR-5 PRO 5x20Вт 5*570мм IP40 5000К черный |  |  |  |  | 5000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный STAR-5 PRO 5x20Вт 5*570мм IP40 3000К серый | Серый |  |  |  | 3000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный STAR-5 PRO 5x20Вт 5*570мм IP40 4000К серый |  |  |  |  | 4000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный STAR-5 PRO 5x20Вт 5*570мм IP40 5000К серый |  |  |  |  | 5000К | 12000 | 18000
ZIGZAG STANDART. 3 ГОДА ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
| Светильник модульный ZIGZAG-3 STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 3000К белый | Белый | 30W | 3x (480*55*75мм) | 3300Lm (до рассеивателя) | 3000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный ZIGZAG-3 STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 4000К белый |  |  |  |  | 4000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный ZIGZAG-3 STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 5000К белый |  |  |  |  | 5000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный ZIGZAG-3 STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 3000Кчерный | Черный |  |  |  | 3000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный ZIGZAG-3 STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 4000Кчерный |  |  |  |  | 4000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный ZIGZAG-3 STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 5000Кчерный |  |  |  |  | 5000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный ZIGZAG-3 STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 3000К серый | Серый |  |  |  | 3000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный ZIGZAG-3 STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 4000К серый |  |  |  |  | 4000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный ZIGZAG-3 STANDARD 3x10Вт 3300Лм 480мм x3 IP40 5000К серый |  |  |  |  | 5000К | 8000 | 12000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 STANDARD 5x10Вт 5500Лм 480мм x5 IP40 3000К белый | Белый | 50W | 5x (480*55*75мм) | 5500Lm (до рассеивателя) | 3000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 STANDARD 5x10Вт 5500Лм 480мм x5 IP40 4000К белый |  |  |  |  | 4000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 STANDARD 5x10Вт 5500Лм 480мм x5 IP40 5000К белый |  |  |  |  | 5000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 STANDARD 5x10Вт 5500Лм 480мм x5 IP40 3000К черный | Черный |  |  |  | 3000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 STANDARD 5x10Вт 5500Лм 480мм x5 IP40 4000К черный |  |  |  |  | 4000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 STANDARD 5x10Вт 5500Лм 480мм x5 IP40 5000К черный |  |  |  |  | 5000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 STANDARD 5x10Вт 5500Лм 480мм x5 IP40 3000К серый | Серый |  |  |  | 3000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 STANDARD 5x10Вт 5500Лм 480мм x5 IP40 4000К серый |  |  |  |  | 4000К | 12000 | 18000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 STANDARD 5x10Вт 5500Лм 480мм x5 IP40 5000К серый |  |  |  |  | 5000К | 12000 | 18000
ZIGZAG PRO. 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
| Светильник модульный ZIGZAG PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм IP40 3000К белый | Белый | 60W | 3x (570*55*75мм) | 9300Lm (до рассеивателя) | 3000К | 10200 | 15000
| Светильник модульный ZIGZAG PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм IP40 4000К белый |  |  |  |  | 4000К | 10200 | 15000
| Светильник модульный ZIGZAG PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм IP40 5000К белый |  |  |  |  | 5000К | 10200 | 15000
| Светильник модульный ZIGZAG PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм IP40 3000К черный | Черный |  |  |  | 3000К | 10200 | 15000
| Светильник модульный ZIGZAG PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм IP40 4000К черный |  |  |  |  | 4000К | 10200 | 15000
| Светильник модульный ZIGZAG PRO 60W 3*570мм IP40 5000К черный |  |  |  |  | 5000К | 10200 | 15000
| Светильник модульный ZIGZAG PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм IP40 3000К серый | Серый |  |  |  | 3000К | 10200 | 15000
| Светильник модульный ZIGZAG PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм IP40 4000К серый |  |  |  |  | 4000К | 10200 | 15000
| Светильник модульный ZIGZAG PRO 3x20Вт 9300Лм 570мм IP40 5000К серый |  |  |  |  | 5000К | 10200 | 15000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 PRO 5x10Вт 15500Лм 570мм x5 IP40 3000К белый | Белый | 100W | 5x (570*55*75мм) | 5000Lm | 3000К | 11336 | 17000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 PRO 5x10Вт 15500Лм 570мм x5 IP40 4000К белый |  |  |  |  | 4000К | 11336 | 17000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 PRO 5x10Вт 15500Лм 570мм x5 IP40 5000К белый |  |  |  |  | 5000К | 11336 | 17000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 PRO 5x10Вт 15500Лм 570мм x5 IP40 3000К черный | Черный |  |  |  | 3000К | 11336 | 17000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 PRO 5x10Вт 15500Лм 570мм x5 IP40 4000К черный |  |  |  |  | 4000К | 11336 | 17000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 PRO 5x10Вт 15500Лм 570мм x5 IP40 5000К черный |  |  |  |  | 5000К | 11336 | 17000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 PRO 5x10Вт 15500Лм 570мм x5 IP40 3000К серый | Серый |  |  |  | 3000К | 11336 | 17000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 PRO 5x10Вт 15500Лм 570мм x5 IP40 4000К серый |  |  |  |  | 4000К | 11336 | 17000
| Светильник модульный ZIGZAG-5 PRO 5x10Вт 15500Лм 570мм x5 IP40 5000К серый |  |  |  |  | 5000К | 11336 | 17000
0
| Q STANDART 40W 500x500мм 3000K серый IP40 | серый （возможна перекраска) | 40W | 500*500*75мм | 2000Lm | 3000К | 10000 | 16000
| Q STANDART 40W 500x500мм 4000K серый IP40 |  |  |  |  | 4000К | 10000 | 16000
| Q STANDART 40W 500x500мм 5000K серый IP40 |  |  |  |  | 5000К | 10000 | 16000
0
| Q PRO 90W 600x600мм 3000K серый IP40 | серый (возможна перекраска) | 60-90W | 606*606*75мм | 3000-4500Lm | 3000К | 12000 | 18000
| Q PRO 90W 600x600мм 4000K серый IP40 |  |  |  |  | 4000К | 12000 | 18000
| Q PRO 180W 1200x1200мм 3000K серый IP40 | серый （возможна перекраска) | 120-180W | 1166*1166*75мм | 6000-9000Lm | 3000К | 27200 | 40000
| Q PRO 180W 1200x1200мм 4000K серый IP40 |  |  |  |  | 4000К | 27200 | 40000
0
| T STANADART 60W 3*500мм 4000K серый IP40 | серый （возможна перекраска) | 40W | 3*500*75мм | 4000Lm | 4000К | 7500 | 11000
| T STANADART 60W 3*500мм 4000K серый IP40 |  |  |  |  | 5000К | 7500 | 11000
0
| T PRO 70W 3*500мм 3000K серый IP40 | серый （возможна перекраска) | 42-70W | 3*500*75мм | 5500Lm | 3000К | 9000 | 13000
| T PRO 70W 3*500мм 4000K серый IP40 |  |  |  |  | 4000К | 9000 | 13000
0
| HEX 120W 6x510mm 4000K серый | серый （возможна перекраска) | 40W | 6*510*75мм | 8000Lm | 4000К | 15000 | 22000
| HEX 120W 6x510mm 5000K серый |  |  |  |  | 5000К | 15000 | 22000
0
| T PRO 139W 6*510мм 3000K серый | серый （возможна перекраска) | 78-139W | 6*510*75мм | 11000Lm | 3000К | 18000 | 26000
| T PRO 139W 6*510мм 4000K серый |  |  |  |  | 4000К |  | 26000
C MINI . 3 ГОДА ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
| С MINI-450 28Вт 1400Лм Ø450мм |  | 47W | Ø450*6*17мм (ШxВ) | 1400 Lm | 3000К/4000К/5000К | 4500 | 8000
| С MINI-600 38Вт 190Лм Ø600мм |  | 63W | Ø600*6*17мм (ШxВ) | 1900 Lm | 3000К/4000К/5000К | 5000 | 9000
| С MINI-900 56Вт 2800Лм Ø900мм |  | 100W | Ø900*6*17мм (ШxВ) | 2800 Lm | 3000К/4000К/5000К | 6800 | 11000
C | [7 empty] | 0
| Светодиодный светильник С-450 47Вт 2350Лм Ø450мм |  | 47W | Ø450*60*80мм (ШxВ) | 2350Lm | 3000К/4000К/5000К | 12800 | 19000
| Светодиодный светильник С-600 63Вт 3150Лм Ø600мм |  | 63W | Ø600*60*80мм (ШxВ) | 3150Lm | 3000К/4000К/5000К | 14400 | 21000
| Светодиодный светильник С-900 100Вт 4650Лм Ø900мм |  | 100W | Ø900*60*80мм (ШxВ) | 4650Lm | 3000К/4000К/5000К | 18880 | 28000
| Светодиодный светильник С-1200 135Вт 6750Лм Ø1200мм |  | 135W | Ø1200*60*80мм (ШxВ) | 6750Lm | 3000К/4000К/5000К | 25600 | 38000
| Светодиодный светильник С-1500 171Вт 8550Лм Ø1500мм |  | 171W | Ø1500*60*80мм (ШxВ) | 8550Lm | 3000К/4000К/5000К | 30720 | 45000
| Светодиодный светильник С-2000 228Вт 11400Лм Ø1500мм |  | 171W | Ø1500*60*80мм (ШxВ) | 11400Lm | 3000К/4000К/5000К | 61440 | 90000
| Светодиодный светильник С-2500 285Вт 14250Лм Ø2000мм |  | 171W | Ø2500*60*80мм (ШxВ) | 14250Lm | 3000К/4000К/5000К | 79872 | 120000
| Светодиодный светильник С-2500 342Вт 17100Лм Ø3000мм |  | 171W | Ø3000*60*80мм (ШxВ) | 17100Lm | 3000К/4000К/5000К | 110592 | 170000
ЕСЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ БОКОВИНЫ - ЦЕНА +20%
Q-F (подвесной/накладной квадрат закрытый)*. 3 ГОДА ГАРАНТИИ
| Q-F_S IP40 |  | 35W | 406*406*110мм | 1750Lm | 3000К/4000К/5000К | 12000 | 18000
| Q-F_M IP40 |  | 70W | 606*606*110мм | 3500Lm | 3000К/4000К/5000К | 15736 | 23000
| Q-F_L IP40 |  | 130W | 906*906*110мм | 6500Lm | 3000К/4000К/5000К | 25600 | 38000
| Q-F_XL IP40 |  | 250W | 1206*1206*110мм | 1250Lm | 3000К/4000К/5000К | 35468 | 60000
T-F (подвесной/накладной треугольник закрытый)*. 3 ГОДА ГАРАНТИИ | [7 empty] | 0
Фото | Наименование | Цвет корпуса | Мощность | Размер светильника | Световой поток | Цветовая температура | Базовая цена
| T-F_S IP40 |  | 110W | 906*906*110мм | 5500Lm | 3000К/4000К/5000К | 15736 | 24000
| T-F_M IP40 |  | 135W | 1206*1206*110мм | 6750Lm | 3000К/4000К/5000К | 25600 | 38000
0
| HEX 40W 520x600мм 3000K серый | серый （возможна перекраска) | 40W | 520*600*80мм (сторона 600мм) | 2000Lm | 3000К | 13800 | 20000
| HEX 40W 520x600мм 4000K серый |  | 40W |  |  | 4000К |  | 20000
| T PRO 90W 780*900мм 3000K серый |  | 90W | 780*900*80мм (сторона 900мм) | 4500Lm | 3000К | 22500 | 34000
| T PRO 90W 780*900мм 4000K серый |  | 90W |  |  | 4000К |  | 34000
C-F | [7 empty] | 0
| Светодиодный светильник lite C-F 450 25Вт Ø450мм |  | 25W | Ø450*75мм | 1500 Lm | 3000К/4000К/5000К | 7600 | 12000
| Светодиодный светильник lite C-F 600 36Вт Ø600мм |  | 36W | Ø600*75мм | 2200 Lm | 3000К/4000К/5000К | 9600 | 16000
| Светодиодный светильник lite C-F 900 60Вт 900мм |  | 60W | Ø900*75мм | 3600 Lm | 3000К/4000К/5000К | 14400 | 22000
| Светодиодный светильник lite C-F 1200 144Вт Ø1200мм |  | 144W | Ø1200*75мм | 8640 Lm | 3000К/4000К/5000К | 24000 | 36000
| Светодиодный светильник lite C-F 1500 225Вт Ø1500мм |  | 225W | Ø1500*75мм | 13500 Lm | 3000К/4000К/5000К | 41000 | 64000
АКСЕССУАРЫ
Фото | Наименование | Описание |  |  |  |  | Базовая цена
| Заглушка 55*75черная (безвинтовая) Заглушка 55*75мм серая (безвинтовая) Заглушка 55*75мм белая (безвинтовая) | просто вставляется в профиль, винты не нужны |  |  |  |  | 40 | 70
| Соединение UNI-I 4см (для BS, ) | подходит и для BS(дополнительно нужна скоба UNI), и для , REC |  |  |  |  | 40 | 70
| Cоединение I-PRO 20см (для ) | подходит только для или REC. Идеально соединяет если нужна прамая линия |  |  |  |  | 80 | 130
| Рассеиватель для профиля 55*75 и 69*37 матовый (цена за 1 м) | с присадками для повышенной светопропускаемости |  |  |  |  | 260 | 420
| Рассеиватель для профиля 55*75и 69*37 полупрозрачный (цена за 1 м) | с мелкой продольной насечкой, с присадками для повышенной светопропускаемости |  |  |  |  | 260 | 420
| Комплект подвесов № 1 (2x2м) | ( с 2 цанговыми зажимами, 2 троса по 2 м, крепеж на потолок) . Полный набор для подвеса 1 линейного светильника |  |  |  |  | 320 | 450
| Комплект подвесов 1 (2x4м) | ( с 2 цанговыми зажимами, 2 троса по 4 м, крепеж на потолок) . Полный набор для подвеса 1 линейного светильника |  |  |  |  | 400 | 650
| Клипса (на пружинах) | Для встраиваемого профиля |  |  |  |  | 80 | 120
| Фиксатор троса двойной | позволяет делать регулируемую петлю из троса |  |  |  |  | 60 | 100
| Комплект для подвеса светильников | Для (круглых или квадратных светильников. Состоит из : 1. Пластина для подвеса; 2. Чаша для подвеса; 3.Комплект цанговых подвесов 2 (4x2м) |  |  |  |  | 600 | 1500